**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2**к концессионному соглашению [*указать реквизиты*]

Описание Иного имущества на дату заключения Концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** | | **Состояние** | **Адрес** | | **Год ввода в эксплуатацию** | **Балансовая**  **стоимость** | **Начислено**  **амортизации** | **Остаточная стоимость** | |
| **Оборудование котельной** | | | | | | | | | | |
| насос | КМ 80-50-200 двиг. 15-3000 2 шт. | | удовлетворит | котельная с. Клевакинское | | 2018 | 99 900,00 | 0,0 | 99 900,00 | |
| двигатель | 4 АМ 180 М4 30 Квт-1500 Об | | удовлетворит | котельная с. Клевакинское | | 2018 | 48 200,00 | 0,0 | 48 200,00 | |
| вентилятор крышной |  | | удовлетворит | котельная с. Рыбниковское | | 2013 | 1 |  |  | |
| **Тепловой пункт с. Клевакинское, ул. Мира 21** | | | | | | | | | | |
| насос | К150-125—250 – кол-во 1 шт. | | удовлетворит | тепловой пункт | |  | 1 |  |  | |
| **Станция подпитки с. Клевакинское, ул. Мира 21а** | | | | | | | | | | |
| насос подпиточный | КМ-65\*32-125 – кол-во 2 шт. | | удовлетворит | станция подпитки | |  | 1 |  |  | |
| насос сетевой | КМ-200-150-250А – кол-во 1 шт. | | удовлетворит | станция подпитки | |  | 1 |  |  | |
| насос сетевой | КМ-200-150-315 – кол-во 1 шт. | | удовлетворит | станция подпитки | |  | 1 |  |  | |
| насос сетевой | КМ-200-150-250 – кол-во 1 шт. | | удовлетворит | станция подпитки | |  | 1 |  |  | |
| **Станция водоразбора с. Клевакинское у р. Каменка по ул. Ленина** | | | | | | | | | | |
| насос | ЭЦВ 6-10-50 – кол-во 1 шт. | | удовлетворит | станция водоразбора | |  | 1 |  |  | |
| насос | К-150-125 -250 – кол-во 1 шт. | | удовлетворит | станция водоразбора | |  | 1 |  |  | |
| **ПОДПИСИ СТОРОН** | | | | | | | | | |
| **Свердловская область** | | **Концедент** | | | **Концессионер** | | | | |
| [*Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)*] | | [*Уполномоченное лицо Концедента*] | | | Директор | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ [\*\*\*] /  М.П. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ [\*\*\*] /  М.П | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.Е. Михайлов /  М.П | | | | |