| Руководитель: Главный врач Филиала Федерального Бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Каменске-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах | (подписано) подпись | Порошкина Елена Эдуардовна расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиологического факторов, врач по общей гигиене | Широбоков Сергей Леонидович | 8(3439)37-06-75 |

19.10.2023 г.

О результатах социально-гигиенического мониторинга за радиационной обстановкой на территории Каменского района

Излучение природных радионуклидов, которые содержатся в объектах окружающей среды и среды обитания людей, создает естественный радиационный фон. В результате производственной деятельности человека (добыча и переработка минерального сырья, строительство различных объектов и т.п.) происходит перераспределение природных радионуклидов в объектах среды обитания людей и окружающей среды, что приводит к изменению радиационного воздействия на человека. Значимый вклад в радиационный фон на местности в Каменском районе внесли техногенные радиационные аварии – аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 и 1967 годах, авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

С целью контроля за радиационным воздействием на население Каменского района, специалисты лаборатории инструментальных измерений физических и радиационного факторов Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в постоянном режиме осуществляют наблюдение за показателями радиационной обстановки в рамках государственного социально-гигиенического мониторинга:

Один раз в год производятся измерения гамма-излучения в населенных пунктах района по пути распространения Восточно-Уральского радиоактивного следа. В 2022 г по результатам измерений в с. Щербаково, с. Рыбниковское, с. Черемхово среднее значение гамма-фона составило 0,06 мкЗв/ч. Измеренные значения не превышают установленные нормативы.

В течение каждого года отбираются пробы продуктов питания, изготовленных (выращенных) в районе: молоко, мясо, картофель, овощи, грибы, рыба. В 2022 году, как и многих предыдущих, по результатам исследований этих проб превышений установленных нормативов суммарной альфа- и бета-активности, активности цезия-137 и стронция-90, так же не было установлено.

В рамках социально-гигиенического мониторинга производятся так же регулярные исследования проб воды из централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, открытых водоемов, исследования проб почвы. Результаты всех исследованных показателей составляют очень малые значения от установленных гигиенических нормативов.

Таким образом, радиационная обстановка на территории Каменского района спокойная, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека.

Стоит отметить, что значительный вклад в дозу радиоактивного излучения, получаемую населением, вносят медицинские рентгенологические процедуры и, в меньшей степени, профессиональная деятельность небольшой части населения, связанной с рентгеновским излучением.

Спешим успокоить: величина доз радиоактивного излучения от таких источников находится на строгом контроле специалистов Каменск-Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», которые осуществляют надзор за организациями, осуществляющими деятельность, связанную с радиоактивным излучением; проводится сбор информации о дозах облучения и ее учет на муниципальном, областном и государственных уровнях.

В последние годы происходит снижение доз облучения пациентов от медицинских рентгенологических процедур, что объясняется постепенной заменой рентгенодиагностического оборудования в медицинских учреждениях и внедрением новых малодозных методик рентгеновских исследований.