ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2017 г. № 1524

п. Мартюш

# Об утверждении Положения по организации

# системы мониторинга состояния системы теплоснабжения

# муниципального образования Каменский городской округ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103, Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Каменский городской округ (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики и связи  С.Ю. Егорова

Глава городского округа   				                    	      С.А. Белоусов

|  | Утверждено постановлением Главы Каменского городского округа от 08.11.2017 г. № 1524 «Об утверждении Положения об организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Каменский городской округ» |
| --- | --- |

### Положение

### по организации системы мониторинга

### состояния системы теплоснабжения муниципального образования Каменский городской округ

1. Настоящее Положение по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Каменский городской округ (далее - Положение) определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций, организаций, управляющих жилищным фондом, при осуществлении мониторинга состояния системы теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Мониторинг осуществляется на муниципальном и ведомственном уровнях.

На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляют заместитель Главы городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи:

- заместитель Главы городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи еженедельно проводит оперативные совещания по вопросам поставки энергоресурсов с руководителями ресурсоснабжающих организаций;

- специалист Администрации Каменского городского округа в соответствии с настоящим Положением обеспечивает сбор текущей информации, контроль исполнения функций и обязанностей, в том числе в рамках систематической отчетности по вопросам теплоснабжения;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Каменского городского округа совместно с Администрацией Каменского  городского округа осуществляет контроль исполнения теплоснабжающими организациями установленных обязательств;

- теплоснабжающие организации формируют программу планового ремонта, согласуют ее с главой Каменского городского округа. Заместитель Главы городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи контролирует объем и качество выполненных ремонтных работ;

- по мере необходимости вопросы теплоснабжения, в том числе согласование инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, рассматриваются на заседаниях и рабочих совещаниях Администрации Каменского городского округа.

На ведомственном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации, организации, управляющие жилищным фондом.

Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, руководители теплоснабжающих организаций назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС, Администрацию Каменского городского округа сведений о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по результатам проведенных гидравлических испытаний, проведенным ремонтным работам, а также сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования вновь проложенных тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация;

- сведения об аварийных ситуациях на объектах жилищного фонда;

- перечень аварийных отключений на тепловых сетях;

- данные о плановых ремонтных работах на системе теплоснабжения;

- данные о параметрах теплоносителя в системе теплоснабжения;

- оперативные сведения в период запуска тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта.

Сбор данных осуществляется теплоснабжающими организациями на бумажных носителях.

4.2. Система анализа и выдачи информации направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Источниками информации для статистической обработки данных являются:

- результаты гидравлических испытаний в ремонтный период, которые применяется как основной метод диагностики и планирования ремонта и перекладок тепловых сетей;

- данные по аварийным отключениям ресурса.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта и принятия оптимального управленческого решения.

По результатам анализа собранных данных совместно с теплоснабжающими организациями:

- формируется ежегодная ремонтная Программа, реализуемая в межотопительный период;

- ежегодный план мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;

- подготавливаются мероприятия по модернизации муниципальных тепловых сетей и объектов за счет средств теплоснабжающих организаций, а также бюджета городского округа;

- формируются мероприятия для включения в инвестиционные программы предприятий;

- осуществляется мониторинг выполнения запланированных ремонтных мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду с предоставлением соответствующей отчетности в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и другие надзорные органы.