ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                        № 2151

п. Мартюш

Об утверждении Технического задания  на разработку

инвестиционной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Схемами водоснабжения и водоотведения в МО «Каменский городской округ», утвержденными постановлением Главы Каменского городского округа от 11.01.2016 года N 10, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом МО «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи  А.П. Баранова.

Глава городского округа                                                                     С.А. Белоусов

|  | Утверждено постановлением Главы Каменского городского округа от 26.12.2018 № 2151 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021годы» |
| --- | --- |

Техническое задание на разработку инвестиционной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы

I. Основание для разработки инвестиционной программы

- Федеральный Закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 «Об утверждению Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014 N 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- Утвержденная постановлением Главы городского округа (постановление от 11.01.2016 N 10) Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Каменский городской округ на период до 2026 года.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

- Цели реализации инвестиционной программы:

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоснабжения (24 часа в сутки);

- сокращение потерь ресурса (воды) при передаче его по сетям до потребителей;

- снижение доли сетей холодного водоснабжения нуждающихся в замене, уровня износа систем;

- обеспечение доступности услуг централизованного холодного водоснабжения для новых потребителей;

- повышение ресурсной эффективности оказания услуг холодного водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям

- Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы должны быть измеримы и представлены по форме Таблицы 1 в разрезе услуг холодного водоснабжения.

Таблица 1

| № п. п | Наименование | Единица измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 10 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 | 10 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварий и повреждений систем водоснабжения, зафиксированных в местах потребления услуги, в том числе: - на магистральных водоводах | ед/км ед/км | 2,0 1,0 | 1,0 0,5 |
|  | - на разводящих сетях водоснабжения | ед/км | 1,0 | 0,5 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе* | кВт*ч/м3 | 1,5 | 1,1 |
| 3.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке** | % | 40 | 10 |
| 4 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 4.1. | Доля не очищаемых сточных вод | % | 40 | 10 |
| 4.2. | Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам | % | 40 | 10 |
| 5 | Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения |  |  |  |
| 5.1. | Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения | ед/км | 0,3 | 0,15 |
| 6 | Показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения |  |  |  |
| 6.1. | Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод* | кВт*ч /мЗ | 0,9 | 0,8 |
| 6.2. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод* | кВт*ч /мЗ | 0,9 | 0,8 |

* Удельный расход электрической энергии предусматривает все стадии технологического процесса оказания услуг.

** Показатель определен с учетом величины фактических (не нормативных) показателей расходов и потерь воды в централизованной системе водоснабжения на всех стадиях производственного процесса.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Паспорт инвестиционной программы должен содержать:

- Ведение:

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования программы;

- порядок разработки и реализации.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Сроки и этапы реализации программы (период 2019-2021г).

- Цели и задачи программы. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы.

- Сформированный перечень мероприятий инвестиционной программы должен содержать план технических мероприятий. Мероприятия инвестиционной программы не должны дублироваться с мероприятиями производственной программы.

- Организационный план (график) реализации инвестиционной программы с указанием периода и адреса реализации программы.

- Финансовый план реализации инвестиционной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства экономического развития РФ). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства);

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

Финансовые мероприятия должны учитывать все возможные источники финансирования инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей.

В случае недоступности услуги для населения в инвестиционной программе может быть предусмотрены предложения предприятия о софинансировании реализации мероприятий инвестиционной программы из бюджета муниципального образования Каменский городской округ.

- Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» в течении четырех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

- Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

- Организация, осуществляющая холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» в срок, установленный техническим заданием, направляет на согласование в администрацию Каменского городского округа проект инвестиционной программы.

- Администрация Каменского городского округа в сроки, предусмотренные законодательством, рассматривает инвестиционную программу на предмет соответствия Техническому заданию и обоснованности финансовых потребностей.

- По требованию Администрации разработчик Инвестиционной программы в срок, предусмотренный законодательством, предоставляет необходимые, обосновывающие документы и расчеты.

- По результатам рассмотрения администрация Каменского городского округа согласовывает проект инвестиционной программы или выдает заключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для доработки проекта программы.

- После согласования проекта инвестиционной программы администрацией Каменского городского округа, документ направляется на рассмотрение и утверждение в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области.

- Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде адресного перечня мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием сроков выполнения по форме (приложение N 1).

- Перечень мероприятий инвестиционной программы

Мероприятия инвестиционной программы в зависимости от цели их реализации должны предусматривать следующие группы мероприятий:

- модернизацию или реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов;

- модернизацию или реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения, а также строительство новых сетей в целях подключения объектов нового строительства абонентов (технологического присоединения); количества и нагрузки новых объектов;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности и достижению плановых значений показателей качества, надежности и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения;

- стоимость мероприятий инвестиционной программы в адресном перечне по годам реализации мероприятий должна соответствовать объемам финансирования утвержденной инвестиционной программы.

|  | Приложение 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы |
| --- | --- |

# ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ»

на 2019-2021 годы и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Объекты централизованной системы водоснабжения | Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятий инвестиционной программы | после реализации мероприятий инвестиционной программы |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена трубопроводов | Сети водоснабжения | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |  |  |
| 1.2. | Замена запорной арматуры |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  |  |
| 1.3. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | Обеспечение абонентов бесперебойным водоснабжением (%) |  |  |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 2.1. | Автоматизация объектов водоснабжения |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  |  |