Утвержден

постановлением Главы Каменского городского округа от «04» октября 2021 года №1660 «О внесении изменений в Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло- электро- топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Каменского городского округа»

ПЛАН

**ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло- электро- топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Каменского городского округа**

Цели и задачи

Цели:

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
  2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
  3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
  2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
  3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
  4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг**

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабо-нента, телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» | 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, ул. Титова, д. 8  Засыпкин В.А.  8-904-988-44-79  дисп. 310-408, 369-405  8-950-652-34-05 | Администрация МО «Каменский городской округ» | пгт. Мартюш, с. Новоисетское, д. Брод, с. Колчедан, с. Рыбниковское, с. Клевакинское, д. Шилово,  с. Маминское, с. Троицкое, с. Исетское, п. Первомайский, д. Часовая, п. Студенческий, п. Горный, д. Лебяжье, с. Соколово, с. Сосновское, п. Ленинский, п. Октябрский, с. Кисловское, с. Покровское, д. Белоносова, с. Черемхово, с. Травянское, с. Сипавское, п. Новый Быт, п. Степной, д. Соколова, с. Позариха, д. Черемисская  Глава МО «Каменский городской округ» Белоусов С.А., т. 32-52-57 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование  субабонента | Адрес субабо-нента, телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» | 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, ул. Титова, д. 8  Засыпкин В.А.  8 904-988-44-79  дисп. 310-408, 369-405  8-950-652-34-05 | Администрация МО «Каменский городской округ» | с. Колчедан, с. Новоисетское, пгт. Мартюш, д. Брод, с. Рыбниковское, с. Сосновское, с. Клевакинское, п. Степной, с. Покровское,с. Кисловское, с. Маминское, д. Белоносова, с. Сипавское, п. Новый Быт, с. Позариха с. Черемхово, с. Травянское, д. Соколова, д. Шилова, п. Первомайский.  Глава МО «Каменский городской округ» Белоусов С.А., т. 32-52-57 |  |  |

в) электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  электро-снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской | Наименование субабонента | Адрес субабо-нента,телефон руководителя,  диспетчерской |
|  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 62  Харитонов Е.Д.  р.т. 35-36-10  Диспетчер 35-36-05 | Администрация МО «Каменский городской округ» | Все населенные пункты  Глава МО «Каменский городской округ» Белоусов С.А., т. 32-52-57 |  |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час. мин. |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  час. мин. | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| чел. | ед. тех. |
| 1 | ООО «Энергострой» | ООО «Энергострой» | г. Каменск-Уральский,  ул. Октябрьская, 6  Шумков А.В.  т. 360-630  Дисп. 8-902-410-00-00 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | ООО УК «Стройком» | ООО УК «Стройком» | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 6  Устьянцева Е.А.  т.396-397  Дисп. 349-090 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |

**4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1 | Горючее АБ  ДТ | тонн | 12 | Склады ГСМ |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 | Каменской РАЙПО. |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Каменской РАЙПО. |

* 1. **Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа управления,  привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| 1 | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, ул. Титова, д. 8  Засыпкин В.А. 8 904-988-44-79  дисп. 310-408, 369-405, 8-950-652-34-05 |  |
| 2 | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 62  Коптяев Евгений Сергеевич  8-900-198-51-10,  р.т 35-36-10  Диспетчер 35-36-05 | филиал ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» |

**6. Порядок действий администрации Каменского городского округа, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций**

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая аварийно-диспетчерской службой и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки | | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 |  |
|  |  | | ЕДДС Каменского ГО | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-52-57 |  |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | Доклад о ходе работ каждый час |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 |  |
|  |  | | ЕДДС Каменского ГО | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-52-57 |  |
| * 1. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени | | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 |  |
|  |  | ЕДДС Каменского ГО | | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ,  ЦУКС МЧС СО  Аварийная газовая служба  Аварийная служба КУРЭС  Служба МЧС  Поисково-спасательный отряд  Служба полиции  Служба скорой медицинской помощи | Принимает сигнал о происшествии.  Проводит оповещение задействованных ДДС. |
| 5 | Развертывание сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Аварийная служба газовой сети | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | Действуют согласно ПЛАНА ОАО «Уральские газовые сети» |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | - отключение подачи электроэнергии на объекты, находящиеся в зоне ЧС |
|  |  | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | - организует отключение подачи газа в котельную,  - эвакуирует людей из опасной зоны;  - принимает меры к отключению электроэнергии;  - обеспечение рабочего давления в трубопроводах для использования пожарных гидрантов;  - удаляет а/транспорт, баллоны со сжиженными газами из опасной зоны. |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана) | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | - локализация и ликвидация пожара.  - эвакуация пострадавших из зон поражения  - проведение аварийно-спасательных работ. |
|  |  | Служба полиции | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | -обеспечение общественного порядка и регулирования движения в районе ЧС;  - проведение процессуальных действий в рамках УПК РФ |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр.Победы 38а, т.32-24-65 | - оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.  - эвакуация пострадавших в лечебные учреждения |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г. Каменска-Уральского | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | - проведение аварийно-спасательных работ.  - эвакуация пострадавших из зон поражения |
| 2 | Организация оперативного штаба | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | ЕДДС координирует действия оперативного штаба |
| 3 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Руководители МУП «Тепловодоснабжение КГО»  Глава сельской администрации, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | Координирует действия сил и средств, на месте ЧС |
| 4 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители МУП «Тепловодоснабжение КГО»  Глава сельской администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, т.32-24-65 | Координирует действия сил и средств, на месте ЧС |
| 6 | Оповещение населения | ЕДДС Каменского ГО | | Главы сельских администраций, СМИ | Проводит оповещение |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ЕДДС Каменского ГО | | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ,  ЦУКС МЧС СО | Координирует действия сил и средств |
|  |  | Аварийная служба газовой сети | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы38а, 32-24-65 | Доклад каждые 2 часа |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | Доклад каждые 2 часа |
|  |  | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | Доклад каждые 2 часа |
|  |  | Служба МЧС (пожарная  охрана) | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | Доклад каждые 2 часа |
|  |  | Служба полиции | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | Доклад каждые 2 часа |
|  |  | Служба скорой медицинской помощи | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | Доклад каждые 2 часа |
|  |  | Поисково-спасательный отряд г. Каменска-Уральского | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | Доклад каждые 2 часа |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Аварийная служба газовой сети | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | Действуют согласно ПЛАНА ОАО «Уральские газовые сети» |
|  |  | КУРЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | - отключение подачи электроэнергии на объекты, находящиеся в зоне ЧС |
|  |  | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 | - организует отключение подачи газа в котельную,  - принимает меры к включению электроэнергии;  - обеспечение рабочего давления в трубопроводах для использования пожарных гидрантов; |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Тепловодоснабжение КГО | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 |  |
|  |  | ЕДДС Каменского ГО | | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ  ЦУКС МЧС РФ по СО |  |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации | | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «Тепловодоснабжение КГО» | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 |  |
|  |  | ЕДДС Каменского ГО | | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ  ЦУКС МЧС РФ по СО  население |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | ЕДДС Каменского ГО | | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ,  ЦУКС МЧС СО  Аварийная газовая служба  Аварийная служба КУРЭС  Служба МЧС  Поисково-спасательный отряд  Служба полиции  Служба скорой медицинской помощи |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Аварийная газовая служба  Аварийная служба КУРЭС  Служба МЧС  Поисково-спасательный отряд  Служба полиции  Служба скорой медицинской помощи | | ЕДДС Каменского ГО  г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, 32-24-65 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ЕДДС Каменского ГО | | Глава МО « Каменский ГО»  Председатель КЧС и ОПБ  ЦУКС МЧС РФ по СО |  |