Утвержден

постановлением Главы МО

«Каменский городской округ»

от  27.06.2017 г. № 760

«Об утверждении размера и структуры платы за содержание жилого  помещения, для собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Каменского городского округа, в домах, где выбран способ управления непосредственное управление или способ управления не выбран и не реализован»

Минимальный перечень

обязательных работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества в многоквартирном доме,

в составе платы за содержание жилого помещения

| № п/п | Наименование и виды работ и услуг | Периодичность выполнения, период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирный домов, в том числе: | в ходе плановых осмотров, во время подготовки к сезонной эксплуатации с составлением актов и планов проведения текущего и капитального ремонтов | (фундаменты, стены, колонны и столбы, перекрытия и покрытия, балки, ригели, лестницы, элементы крыш, перегородки, полы, оконные и дверные заполнения) |
| 1.1. | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: |  |  |
|  | - очистка кровель от посторонних предметов, снежных и ледяных наростов, мусора; - укрепление водосточных труб, колен, воронок, снятие установленных на зиму крышек-лотков; - снятие пружин и доводчиков на входных дверях | при необходимости |  |
|  | - приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; - переключения внутреннего водостока на летний режим работы | Май-июнь |  |
|  | - мелкий ремонт конструктивных элементов здания) | Июнь-Август |  |
| 1.2. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |
|  | - приведение помещений, входящих в состав общего имущества в соответствие с Правилами пожарной безопасности | Май-Сентябрь |  |
|  | - мелкий ремонт кровель, остекление и закрытие чердачных слуховых окон | Май-Сентябрь |  |
|  | - устранение причин подтопления подвальных помещений | Май-Сентябрь |  |
|  | - замена разбитых стеклоблоков, стекол окон помещений общего пользования, ремонт и утепление входных дверей подъездов, установка пружин и доводчиков, прочие работы | Сентябрь-Октябрь |  |
|  | - установка крышек-лотков на воронках наружного водостока; - переключение внутреннего водостока на зимний режим работы | Сентябрь-Октябрь |  |
| 1.3. | Организация текущих осмотров и текущий ремонт конструктивных элементов | 2 раза в год с составлением календарного плана |  |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | В ходе плановых осмотров, во время подготовки к сезонной эксплуатации с составлением актов и планов проведения текущего и капитального ремонтов | Системы вентиляции и дымоудаления; индивидуальные тепловые пункты, водоподкачки, системы водоснабжения; теплоснабжения; электроснабжения; канализации; внутридомового газового оборудования |
| 2.1. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |  |
|  | - ремонт, промывка и гидравлические испытания систем отопления; - укомплектование узлов ввода, элеваторных и тепловых узлов, поверка и установка контрольно-измерительных приборов | Май-Сентябрь |  |
|  | - ревизия, ремонт насосов и запорной арматуры; - герметизация вводов инженерных коммуникаций | Апрель-Октябрь |  |
|  | - ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | Май-Сентябрь |  |
|  | - проверка заземления оболочки электрического кабеля; - замеры сопротивления изоляции проводов; - ревизия общедомового электрооборудования | В течении года |  |
| 2.2. | Организация текущих осмотров и текущий ремонт элементов систем инженерно-технического обеспечения: | 2 раза в год с составлением календарного плана |  |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | Круглогодично по графику в соответствии с договором | Осуществляется по договору со специализированной организацией |
|  | - проверка состояния системы внутридомового газового оборудования; |  |  |
|  |  | по графику |  |
| 2.4. | контроль состояния и замена неисправных общедомовых контрольно-измерительных приборов - поверка, регулировка, ремонт коллективных приборов учета, снятие показаний | По мере необходимости | Осуществляется по договору со специализированной организацией |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |
| 3.1. | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения: |  |  |
|  | - устранение повреждений трубопроводов инженерных внутридомовых систем во вспомогательных и жилых помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем и повреждению помещений | в течение смены | Выезд специалистов на место аварии после получения сообщения от диспетчера или граждан (с уведомлением диспетчера), принятие мер к локализации аварии, проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии |
|  | - устранение неполадок запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем | в течение смены |  |
|  | - устранение засоров канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящих к затоплению помещений | в течение смены |  |
|  | - устранение поступления воды в жилые и вспомогательное помещения | в течение смены |  |
|  | - устранение причин выхода из строя внутридомового электрооборудования ВРУ | в течение смены |  |
|  | - локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение 5 суток |  |
|  | - устранение неисправности в системах организованного водостока: - внутреннего; - наружного | в течение 2 суток; 5 суток |  |
|  | - устранение неисправностей в системах отопления | в течение смены |  |
|  | - устранение причин протечки | в течение 7 суток |  |
|  | - замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен и прочих конструктивных элементов во вспомогательных помещениях: - в зимнее время; - в летнее время | в течение смены, 3 суток |  |
|  | - общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций (в жилых помещениях - не по вине проживающих) | в течение смены с принятием необходимых мер безопасности |  |
|  | Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | По мере накопления | Осуществляется по договору со специализированными организациями |
| 3.2. | Работы по содержанию придомовой территории: |  |  |
| 3.2.1. | В зимний период: |  |  |
|  | - сгребание и подметание свежевыпавшего снега вручную; - подметание территорий в дни без снегопада | по мере необходимости | Подъездные площадки, придомовые тротуары, отмостки |
|  | - посыпка территорий против гололёдными средствами вручную | по мере необходимости | Подъездные площадки, придомовые тротуары, |
|  | - очистка территории отмостки от уплотненного снега и льда вручную | 3 раз за сезон |  |
|  | - очистка территорий от свежевыпавшего и уплотненного снега | Ежедневно при снегопаде | Подъездные площадки, придомовые тротуары, отмостки |
| 3.2.2. | Летний период: |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков вручную | 2 раза в неделю | Подъездные площадки, дворовые тротуары, отмостки, |
|  | - подметание территорий в дни с сильными осадками | 1 раз в 2 суток |  |
|  | - мешочная уборка мусора с территорий | 1 раз в неделю | Детские, спортивные, хозяйственные площадки, газоны, проезды |
|  | - Скашивание травы | 2 раза в летний период до семяобразования | Детские, спортивные, хозяйственные площадки, газоны |
|  | Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер | Согласно графика вывоза ТБО | Территория контейнерных площадок |
| 3.4. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирное доме: |  |  |
| 3.4.1. | Дератизация подвальных помещений | по мере необходимости | Осуществляется по договору со специализированной организацией |
| 3.4.2. | Дезинсекции, дезинфекция общих помещений | по мере необходимости | Осуществляется по договору со специализированной организацией |